## Planilha Orçamentária
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | Valor Contrato: |  | 2442866.7058 |  | Prazo Exec.: | 210 dias
Projeto: |  | Usinas Fotovoltaicas (Unidade 1 e 2) ¦ Cabine MT Unidade 1 ¦ Alteração Cabine 2 |  |  | Local da Obra: |  | Franca, SP |  | Página 1
Cliente: |  | Faculdade de Direito de Franca | Contato: | José Donizete | Endereço: |  | Av. Major Nicácio, 2377 |  | Data Revisão: | 2021-10-28
Data: |  | 2021-10-28 | e-mail: | secretaria.fdf@direitofranca.br | Tel.: | 16 3713 4000 |  |  | Revisão: | 0
Item | Descrição |  |  |  | Unid. | Qtde. | Materiais |  | Serviços |  |  | Custo Total | BDI (25%)
[7 empty] | Unit. | Total | Unit. | Total | LS
1 | FV Usina Unidade 1
1.1 | Módulo Fotovoltaico 540W |  |  |  | pç | 254 | 925.88 | 235173.52 | 77.58 | 19705.32 | 43793.1032 | 278966.6232 | 348708.279
1.2 | Trilho Fixação para Módulo Fotovoltaico |  |  |  | m | 680 | 22.47 | 15279.6 | 23.54 | 16007.2 | 35574.4013 | 50854.0013 | 63567.5016
1.3 | Espaçadores para Módulo Fotovoltaico |  |  |  | pç | 520 | 5.12 | 2662.4 | 3.14 | 1632.8 | 3628.7347 | 6291.1347 | 7863.9184
1.4 | Kit conector Macho/Fêmea MC4 - 6mm² |  |  |  | cj | 66 | 12.44 | 821.04 | 18.89 | 1246.74 | 2770.755 | 3591.795 | 4489.7437
1.5 | Otimizador de Potência para 1.100 W |  |  |  | pç | 130 | 543.96 | 70714.8 | 5.87 | 763.1 | 1695.9134 | 72410.7134 | 90513.3918
1.6 | Inversor de Potência Tipo MLPE - 20.1 kW - 380/220 VCA |  |  |  | pç | 1 | 21740.8 | 21740.8 | 5589 | 5589 | 12420.9936 | 34161.7936 | 42702.242
1.7 | Inversor de Potência Tipo MLPE - 75 kW - 380/220 VCA |  |  |  | pç | 1 | 64030.18 | 64030.18 | 5589 | 5589 | 12420.9936 | 76451.1736 | 95563.967
1.8 | Conjunto de Parafusos de fixação para telha sanduíche - 200 pç |  |  |  | cj | 6 | 446 | 2676 | 1.28 | 7.68 | 17.068 | 2693.068 | 3366.335
1.9 | String Box CA |  |  |  | cj | 2 | 4500 | 9000 | 258 | 516 | 1146.7584 | 10146.7584 | 12683.448
1.10 | String Box CC |  |  |  | cj | 2 | 4500 | 9000 | 258 | 516 | 1146.7584 | 10146.7584 | 12683.448
1.11 | Grampo de Aterramento |  |  |  | pç | 16 | 5.86 | 93.76 | 1.58 | 25.28 | 56.1823 | 149.9423 | 187.4278
1.12 | Grampo Final Ajustável |  |  |  | pç | 60 | 6.22 | 373.2 | 1.58 | 94.8 | 210.6835 | 583.8835 | 729.8544
1.13 | Cabo Solar Flex 1kV C5 NBL 1X6mm² - Preto |  |  |  | m | 1200 | 6.99 | 8388 | 6.89 | 8268 | 18374.8032 | 26762.8032 | 33453.504
1.14 | Cabo Solar Flex 1kV C5 NBL 1X6mm² - Vermelho |  |  |  | m | 1200 | 6.99 | 8388 | 6.89 | 8268 | 18374.8032 | 26762.8032 | 33453.504
2 | FV Usina Unidade 2
2.1 | Módulo Fotovoltaico 450W |  |  |  | pç | 456 | 778.35 | 354927.6 | 77.58 | 35376.48 | 78620.6892 | 433548.2892 | 541935.3614
2.2 | Trilho Fixação para Módulo Fotovoltaico |  |  |  | m | 1200 | 22.47 | 26964 | 23.54 | 28248 | 62778.3552 | 89742.3552 | 112177.944
2.3 | Espaçadores para Módulo Fotovoltaico |  |  |  | pç | 940 | 5.12 | 4812.8 | 3.14 | 2951.6 | 6559.6358 | 11372.4358 | 14215.5448
2.4 | Kit conector Macho/Fêmea MC4 - 6mm² |  |  |  | cj | 114 | 12.44 | 1418.16 | 18.89 | 2153.46 | 4785.8495 | 6204.0095 | 7755.0119
2.5 | Otimizador de Potência para 950 W |  |  |  | pç | 230 | 483.95 | 111308.5 | 5.87 | 1350.1 | 3000.4622 | 114308.9622 | 142886.2028
2.6 | Inversor de Potência Tipo MLPE - 75 kW - 380/220 VCA |  |  |  | pç | 2 | 64030.18 | 128060.36 | 5589 | 11178 | 24841.9872 | 152902.3472 | 191127.934
2.7 | Conjunto de Parafusos de fixação para telha sanduíche - 200 pç |  |  |  | pç | 8 | 446 | 3568 | 1.28 | 10.24 | 22.7574 | 3590.7574 | 4488.4467
2.8 | String Box CA |  |  |  | cj | 2 | 4500 | 9000 | 258 | 516 | 1146.7584 | 10146.7584 | 12683.448
2.9 | String Box CC |  |  |  | cj | 2 | 4500 | 9000 | 258 | 516 | 1146.7584 | 10146.7584 | 12683.448
2.10 | Grampo de Aterramento |  |  |  | pç | 26 | 5.86 | 152.36 | 1.58 | 41.08 | 91.2962 | 243.6562 | 304.5702
2.11 | Grampo Final Ajustável |  |  |  | pç | 74 | 6.22 | 460.28 | 1.58 | 116.92 | 259.843 | 720.123 | 900.1538
2.12 | Cabo Solar Flex 1kV C5 NBL 1X6mm² - Preto - Rolo 100m |  |  |  | m | 1500 | 6.99 | 10485 | 6.89 | 10335 | 22968.504 | 33453.504 | 41816.88
2.13 | Cabo Solar Flex 1kV C5 NBL 1X6mm² - Vermelho |  |  |  | m | 1500 | 6.99 | 10485 | 6.89 | 10335 | 22968.504 | 33453.504 | 41816.88
3 | Cabine MT - Unidade 1
3.1 | Vergalhão de Cobre Ø3/8" |  |  |  | m | 30 | 133 | 3990 | 12.55 | 376.5 | 836.7336 | 4826.7336 | 6033.417
3.2 | Cabo de Cobre Nu #35 mm² (malha interna e externa) |  |  |  | m | 90 | 33 | 2970 | 5.58 | 502.2 | 1116.0893 | 4086.0893 | 5107.6116
3.3 | Cabo de Cobre #35 mm² 750 V Verde |  |  |  | m | 21 | 30 | 630 | 5.48 | 115.08 | 255.7538 | 885.7538 | 1107.1922
3.4 | Cabo de Cobre #16 mm² 750 V Verde e Amarelo |  |  |  | m | 50 | 9 | 450 | 3.15 | 157.5 | 350.028 | 800.028 | 1000.035
3.5 | Conector derivação de cunha, para condutores de cobre |  |  |  | pç | 12 | 44.87 | 538.44 | 2.58 | 30.96 | 68.8055 | 607.2455 | 759.0569
3.6 | Conector derivação de cunha, para condutor de cobre, seção 25 mm2 |  |  |  | pç | 9 | 44.87 | 403.83 | 2.58 | 23.22 | 51.6041 | 455.4341 | 569.2927
3.7 | Conector do tipo chapa-cabo, para condutor de cobre, seção 25 mm2 |  |  |  | pç | 6 | 44.87 | 269.22 | 2.58 | 15.48 | 34.4028 | 303.6228 | 379.5284
3.8 | Conector de terra, tipo cabo-haste, para condutor de cobre, seção 25 mm2 |  |  |  | pç | 9 | 44.87 | 403.83 | 2.58 | 23.22 | 51.6041 | 455.4341 | 569.2927
3.9 | Isolador de pedestal, 15 kV |  |  |  | pç | 22 | 71.58 | 1574.76 | 4.15 | 91.3 | 202.9051 | 1777.6651 | 2222.0814
3.10 | Parafuso sem cabeça, tipo chumbador, diâmetro 16mm, com 210 mm de comprimento |  |  |  | pç | 3 | 8.6 | 25.8 | 0.98 | 2.94 | 6.5339 | 32.3339 | 40.4173
3.11 | Parafuso sem cabeça, tipo chumbador, diâmetro 16mm, com 130mm de comprimento |  |  |  | pç | 38 | 7.9 | 300.2 | 0.98 | 37.24 | 82.7622 | 382.9622 | 478.7027
3.12 | Arruela quadrada, diâmetro 18mm |  |  |  | pç | 45 | 3 | 135 | 0.25 | 11.25 | 25.002 | 160.002 | 200.0025
3.13 | Porca quadrada, diâmetro 16mm |  |  |  | pç | 45 | 2.8 | 126 | 0.32 | 14.4 | 32.0026 | 158.0026 | 197.5032
3.14 | Suporte para fixação de pára-raios |  |  |  | cj | 1 | 320 | 320 | 1.25 | 1.25 | 2.778 | 322.778 | 403.4725
3.15 | Suporta para fixação das muflas internas |  |  |  | cj | 1 | 340 | 340 | 1.25 | 1.25 | 2.778 | 342.778 | 428.4725
3.16 | Suporte para fixação dos isoladores de pedestal |  |  |  | pç | 9 | 300 | 2700 | 3.56 | 32.04 | 71.2057 | 2771.2057 | 3464.0071
3.17 | Suporte para fixação de TP e TC |  |  |  | pç | 1 | 600 | 600 | 5.58 | 5.58 | 12.401 | 612.401 | 765.5012
3.18 | Quadro para equipamento de proteção |  |  |  | pç | 1 | 400 | 400 | 150 | 150 | 333.36 | 733.36 | 916.7
3.19 | Para Raio Polimérico |  |  |  | pç | 3 | 280 | 840 | 58.25 | 174.75 | 388.3644 | 1228.3644 | 1535.4555
3.20 | Transformador a Óleo - 225 kVA 220/127 V - TAP's Padrão CPFL |  |  |  | pç | 1 | 22158 | 22158 | 1580 | 1580 | 3511.392 | 25669.392 | 32086.74
3.21 | Transformador a Óleo - 112,5 kVA 380/220 V - TAP's Padrão CPFL |  |  |  | pç | 1 | 14894 | 14894 | 1290 | 1290 | 2866.896 | 17760.896 | 22201.12
3.22 | Disjuntor à Vacuo 15 kV Com Bobina de Abertura e Fechamento |  |  |  | pç | 1 | 41200 | 41200 | 2600 | 2600 | 5778.24 | 46978.24 | 58722.8
3.23 | Relé de Proteção URPE 6000 Pextron |  |  |  | pç | 1 | 17680 | 17680 | 1500 | 1500 | 3333.6 | 21013.6 | 26267
3.24 | Chave Seccionadora Tripolar 400 A Sem Base |  |  |  | pç | 1 | 2185 | 2185 | 325 | 325 | 722.28 | 2907.28 | 3634.1
3.25 | Chave Seccionadora Tripolar 400 A Abertura sem Carga com Base Fusível |  |  |  | pç | 3 | 2677 | 8031 | 348 | 1044 | 2320.1856 | 10351.1856 | 12938.982
3.26 | Haste do aterramento com 2400mm de comprimento |  |  |  | pç | 12 | 115 | 1380 | 55.12 | 661.44 | 1469.9843 | 2849.9843 | 3562.4803
3.27 | Porta em chapa de aço, com dispositivo de lacre, nas dimensões 2,10 x 0,80m |  |  |  | pç | 2 | 7800 | 15600 | 300 | 600 | 1333.44 | 16933.44 | 21166.8
3.28 | Grades de proteção malha 13 mm - Grade 1: 3,0 x 1,0 m - Grade 2: 3,0 x 1,5 m - Grade 3: 1,7 x 1,4 m - Grade 4: 1,7 x 2,0 m |  |  |  | cj | 1 | 12500 | 12500 | 280 | 280 | 622.272 | 13122.272 | 16402.84
3.29 | Veneziana do Tipo Chicana para Ventilação - 1,0 x 1,0 m |  |  |  | pç | 3 | 2500 | 7500 | 175.45 | 526.35 | 1169.7602 | 8669.7602 | 10837.2003
3.30 | Janela de iluminação, com tela metálica externa ou vidro aramado |  |  |  | pç | 1 | 4500 | 4500 | 124.98 | 124.98 | 277.7556 | 4777.7556 | 5972.1944
3.31 | Placa de advertência: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO” |  |  |  | pç | 2 | 60 | 120 | 5 | 10 | 22.224 | 142.224 | 177.78
3.32 | Placa de advertência: "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA SOB CARGA" |  |  |  | pç | 2 | 60 | 120 | 5 | 10 | 22.224 | 142.224 | 177.78
3.33 | Fita elétrica de auto-fusão |  |  |  | rl | 6 | 30 | 180 | 0.58 | 3.48 | 7.734 | 187.734 | 234.6674
3.34 | TC's de Proteção 150/5 - 10B100 |  |  |  | pç | 3 | 55.18 | 165.54 | 41.25 | 123.75 | 275.022 | 440.562 | 550.7025
3.35 | TP da Proteção (Trifásico) - 1.000 VA - 11,9/220 V |  |  |  | pç | 1 | 4562.58 | 4562.58 | 41.25 | 41.25 | 91.674 | 4654.254 | 5817.8175
3.36 | Eletroduto Galvanizado 2" - Médio - Barra 3 m |  |  |  | br | 1 | 64.18 | 64.18 | 32.25 | 32.25 | 71.6724 | 135.8524 | 169.8155
3.37 | Fusíveis Limitadores HH 50 A |  |  |  | pç | 3 | 332 | 996 | 14.48 | 43.44 | 96.5411 | 1092.5411 | 1365.6763
3.38 | Suporte para fixação de transformador de potencial |  |  |  | pç | 1 | 400 | 400 | 17.48 | 17.48 | 38.8476 | 438.8476 | 548.5594
3.39 | Tomada 220 ou 127 V 2P+T |  |  |  | pç | 1 | 16.25 | 16.25 | 5.41 | 5.41 | 12.0232 | 28.2732 | 35.3415
3.40 | Luminária |  |  |  | pç | 2 | 60 | 120 | 22.14 | 44.28 | 98.4079 | 218.4079 | 273.0098
3.41 | Placa de Madeira para Medição em Média Tensão Padrão CPFL |  |  |  | pç | 1 | 399.57 | 399.57 | 4.58 | 4.58 | 10.1786 | 409.7486 | 512.1857
3.42 | Muflas Internas 15 kV |  |  |  | kit | 3 | 267.58 | 802.74 | 55.88 | 167.64 | 372.5631 | 1175.3031 | 1469.1289
3.43 | Muflas Externa 15 kV |  |  |  | kit | 3 | 267.58 | 802.74 | 55.88 | 167.64 | 372.5631 | 1175.3031 | 1469.1289
3.44 | Eletroduto Pesado Ø4" NBR 5598 - Barra com 6 metros |  |  |  | br | 1 | 917.72 | 917.72 | 145.77 | 145.77 | 323.9592 | 1241.6792 | 1552.0991
3.45 | Cabo de Cobre #25 mm² 8,7/15 kV EPR |  |  |  | m | 80 | 26.89 | 2151.2 | 19.84 | 1587.2 | 3527.3933 | 5678.5933 | 7098.2416
3.46 | Cabo de Cobre #35 mm² 750 V |  |  |  | m | 20 | 30.24 | 604.8 | 4.58 | 91.6 | 203.5718 | 808.3718 | 1010.4648
3.47 | Terminal Compressão #16 mm² |  |  |  | pç | 26 | 9.49 | 246.74 | 1.25 | 32.5 | 72.228 | 318.968 | 398.71
3.48 | Fita Isolante 3M 33+ |  |  |  | rl | 6 | 22.15 | 132.9 | 0.58 | 3.48 | 7.734 | 140.634 | 175.7924
3.49 | Prateleira TC's e TP's Medição |  |  |  | cj | 1 | 668 | 668 | 58.99 | 58.99 | 131.0994 | 799.0994 | 998.8742
3.50 | Eletroduto Galvanizado 1" - Médio - Barra 3 m |  |  |  | br | 2 | 34.15 | 68.3 | 14.57 | 29.14 | 64.7607 | 133.0607 | 166.3259
3.51 | Eletroduto Galvanizado 1 1/2" - Médio - Barra 3 m |  |  |  | br | 3 | 45.15 | 135.45 | 21.74 | 65.22 | 144.9449 | 280.3949 | 350.4937
3.52 | Condulete Multiplo 1" |  |  |  | pç | 4 | 15 | 60 | 4 | 16 | 35.5584 | 95.5584 | 119.448
3.53 | Condulete Multiplo 2" |  |  |  | pç | 1 | 25 | 25 | 6 | 6 | 13.3344 | 38.3344 | 47.918
3.54 | Bucha de Redução em Alumínio 1 1/2" para 1" |  |  |  | pç | 2 | 6.41 | 12.82 | 1.58 | 3.16 | 7.0228 | 19.8428 | 24.8035
3.55 | Cabo de Cobre #4 mm² - 750 V Preto |  |  |  | m | 100 | 3.41 | 341 | 0.85 | 85 | 188.904 | 529.904 | 662.38
3.56 | Cabo de Cobre #2,5 mm² Preto |  |  |  | m | 100 | 1.99 | 199 | 0.62 | 62 | 137.7888 | 336.7888 | 420.986
3.57 | Poste Concreto 10x200 dan |  |  |  | pç | 1 | 1847.59 | 1847.59 | 800 | 800 | 1777.92 | 3625.51 | 4531.8875
3.58 | Estrutura de Conexão Entrada MT-Cliente |  |  |  | cj | 1 | 3588.14 | 3588.14 | 1400 | 1400 | 3111.36 | 6699.5 | 8374.375
3.59 | Eletroduto Tipo Kanaflex Ø 4" |  |  |  | m | 6 | 11.58 | 69.48 | 5.58 | 33.48 | 74.406 | 143.886 | 179.8574
3.60 | Materiais de Alvenaria para Execução de Cabine MT conforme projeto |  |  |  | vb | 1 | 32500 | 32500 | 4250 | 4250 | 9445.2 | 41945.2 | 52431.5
3.61 | Materiais de Alvenaria para Execução de Abrigo Inversores conforme projeto |  |  |  | vb | 1 | 8650 | 8650 | 1800 | 1800 | 4000.32 | 12650.32 | 15812.9
4 | Alteração Cabine MT - Unidade 2
4.1 | Vergalhão de Cobre Ø3/8" |  |  |  | m | 9 | 133 | 1197 | 12.55 | 112.95 | 251.0201 | 1448.0201 | 1810.0251
4.2 | Muflas Internas 15 kV |  |  |  | kit | 6 | 267.58 | 1605.48 | 55.88 | 335.28 | 745.1263 | 2350.6063 | 2938.2578
4.3 | Cabo de Cobre Nu #35 mm² (malha interna e externa) |  |  |  | m | 30 | 33 | 990 | 5.58 | 167.4 | 372.0298 | 1362.0298 | 1702.5372
4.4 | Cabo de Cobre #35 mm² 750 V Verde |  |  |  | m | 15 | 30 | 450 | 5.48 | 82.2 | 182.6813 | 632.6813 | 790.8516
4.5 | Cabo de Cobre #16 mm² 750 V Verde e Amarelo |  |  |  | m | 25 | 9 | 225 | 3.15 | 78.75 | 175.014 | 400.014 | 500.0175
4.6 | Conector derivação de cunha, para condutores de cobre |  |  |  | pç | 6 | 44.87 | 269.22 | 2.58 | 15.48 | 34.4028 | 303.6228 | 379.5284
4.7 | Conector derivação de cunha, para condutor de cobre, seção 25 mm2 |  |  |  | pç | 6 | 44.87 | 269.22 | 2.58 | 15.48 | 34.4028 | 303.6228 | 379.5284
4.8 | Conector do tipo chapa-cabo, para condutor de cobre, seção 25 mm2 |  |  |  | pç | 3 | 44.87 | 134.61 | 2.58 | 7.74 | 17.2014 | 151.8114 | 189.7642
4.9 | Conector de terra, tipo cabo-haste, para condutor de cobre, seção 25 mm2 |  |  |  | pç | 6 | 44.87 | 269.22 | 2.58 | 15.48 | 34.4028 | 303.6228 | 379.5284
4.10 | Isolador de pedestal, 15 kV |  |  |  | pç | 6 | 71.58 | 429.48 | 4.15 | 24.9 | 55.3378 | 484.8178 | 606.0222
4.11 | Parafuso sem cabeça, tipo chumbador, diâmetro 16mm, com 210 mm de comprimento |  |  |  | pç | 3 | 8.6 | 25.8 | 0.98 | 2.94 | 6.5339 | 32.3339 | 40.4173
4.12 | Parafuso sem cabeça, tipo chumbador, diâmetro 16mm, com 130mm de comprimento |  |  |  | pç | 38 | 7.9 | 300.2 | 0.98 | 37.24 | 82.7622 | 382.9622 | 478.7027
4.13 | Arruela quadrada, diâmetro 18mm |  |  |  | pç | 45 | 3 | 135 | 0.25 | 11.25 | 25.002 | 160.002 | 200.0025
4.14 | Porca quadrada, diâmetro 16mm |  |  |  | pç | 45 | 2.8 | 126 | 0.32 | 14.4 | 32.0026 | 158.0026 | 197.5032
4.15 | Suporte para fixação de pára-raios |  |  |  | cj | 1 | 320 | 320 | 1.25 | 1.25 | 2.778 | 322.778 | 403.4725
4.16 | Suporta para fixação das muflas internas |  |  |  | cj | 1 | 340 | 340 | 1.25 | 1.25 | 2.778 | 342.778 | 428.4725
4.17 | Suporte para fixação dos isoladores de pedestal |  |  |  | pç | 6 | 300 | 1800 | 3.56 | 21.36 | 47.4705 | 1847.4705 | 2309.3381
4.18 | Luminária |  |  |  | pç | 2 | 60 | 120 | 22.14 | 44.28 | 98.4079 | 218.4079 | 273.0098
4.19 | Relé de Proteção URPE 6000 Pextron |  |  |  | pç | 1 | 17680 | 17680 | 1500 | 1500 | 3333.6 | 21013.6 | 26267
4.20 | Transformador a Óleo - 150 kVA 380/220 V - TAP's Padrão CPFL |  |  |  | pç | 1 | 15000 | 15000 | 1290 | 1290 | 2866.896 | 17866.896 | 22333.62
4.21 | Chave Seccionadora Tripolar 400 A Abertura sem Carga com Base Fusível |  |  |  | pç | 1 | 2677 | 2677 | 348 | 348 | 773.3952 | 3450.3952 | 4312.994
4.22 | Haste do aterramento com 2400mm de comprimento |  |  |  | pç | 4 | 115 | 460 | 55.12 | 220.48 | 489.9948 | 949.9948 | 1187.4934
4.23 | Porta em chapa de aço, com dispositivo de lacre, nas dimensões 2,10 x 0,80m |  |  |  | pç | 1 | 7800 | 7800 | 300 | 300 | 666.72 | 8466.72 | 10583.4
4.24 | Veneziana do Tipo Chicana para Ventilação - 1,0 x 1,0 m |  |  |  | pç | 1 | 2500 | 2500 | 175.45 | 175.45 | 389.9201 | 2889.9201 | 3612.4001
4.25 | Cabo de Cobre #25 mm² 8,7/15 kV EPR |  |  |  | m | 30 | 26.89 | 806.7 | 19.84 | 595.2 | 1322.7725 | 2129.4725 | 2661.8406
4.26 | Cabo de Cobre #35 mm² 750 V |  |  |  | m | 10 | 30.24 | 302.4 | 4.58 | 45.8 | 101.7859 | 404.1859 | 505.2324
4.27 | Terminal Compressão #16 mm² |  |  |  | pç | 15 | 9.49 | 142.35 | 1.25 | 18.75 | 41.67 | 184.02 | 230.025
4.28 | Fita Isolante 3M 33+ |  |  |  | rl | 2 | 22.15 | 44.3 | 0.58 | 1.16 | 2.578 | 46.878 | 58.5975
4.29 | Eletroduto Tipo Kanaflex Ø 4" |  |  |  | m | 6 | 11.58 | 69.48 | 5.58 | 33.48 | 74.406 | 143.886 | 179.8574
4.30 | Materiais de Alvenaria para Execução de Cabine MT conforme projeto |  |  |  | vb | 1 | 14890 | 14890 | 2150 | 2150 | 4778.16 | 19668.16 | 24585.2
4.31 | Materiais de Alvenaria para Execução de Abrigo Inversores conforme projeto |  |  |  | vb | 1 | 8650 | 8650 | 1800 | 1800 | 4000.32 | 12650.32 | 15812.9
5 | Materiais BT - Usinas 1 e 2
5.1 | DPS Fase - 275 V - 20 kA |  |  |  | pç | 6 | 45 | 270 | 18.466 | 110.7963 | 246.2337 | 516.2337 | 645.2921
5.2 | DPS Neutro - 275 V - 20 kA |  |  |  | pç | 3 | 45 | 135 | 18.466 | 55.3981 | 123.1168 | 258.1168 | 322.6461
5.3 | Base Tetrapolar DPS |  |  |  | pç | 2 | 160 | 320 | 65.6571 | 131.3141 | 291.8325 | 611.8325 | 764.7906
5.4 | Ventilador UNIKEY 15 x 15 cm |  |  |  | cj | 4 | 90 | 360 | 36.9321 | 147.7284 | 328.3116 | 688.3116 | 860.3895
5.5 | Policarbonato 3mm |  |  |  | m² | 1 | 850 | 850 | 348.8031 | 348.8031 | 775.1801 | 1625.1801 | 2031.4751
5.6 | Barramento Pino Monofásico - 40 A Steck |  |  |  | md | 8 | 4 | 32 | 1.6414 | 13.1314 | 29.1833 | 61.1833 | 76.4791
5.7 | Barramento Pino Trifásico - 80 A Steck S2F1000B |  |  |  | md | 12 | 8 | 96 | 3.2829 | 39.3942 | 87.5498 | 183.5498 | 229.4372
5.8 | Terminal Barramento Pino Steck - SCF1000 |  |  |  | pç | 8 | 9.5 | 76 | 3.8984 | 31.1871 | 69.3102 | 145.3102 | 181.6378
5.9 | Canaleta Heladuct Cinza ou Azul ou Branca 50 x 80 mm |  |  |  | m | 8 | 130 | 1040 | 53.3464 | 426.7709 | 948.4557 | 1988.4557 | 2485.5696
5.10 | Trilho DIN 35 mm |  |  |  | m | 4 | 21 | 84 | 8.6175 | 34.47 | 76.606 | 160.606 | 200.7575
5.11 | Barra de Cobre 1" x 3/16" |  |  |  | m | 1 | 180 | 180 | 73.8642 | 73.8642 | 164.1558 | 344.1558 | 430.1947
5.12 | Barra de Cobre 1/2" x 1/8" |  |  |  | m | 0.4 | 95 | 38 | 38.9839 | 15.5936 | 34.6551 | 72.6551 | 90.8189
5.13 | Isolador Bujão 30mm x 30mm x m5 |  |  |  | pç | 12 | 9 | 108 | 3.6932 | 44.3185 | 98.4935 | 206.4935 | 258.1168
5.14 | Quadro de Comando 800 x 600 x 250 mm |  |  |  | pç | 2 | 500 | 1000 | 205.1783 | 410.3566 | 911.9766 | 1911.9766 | 2389.9708
5.15 | Rebite POP 4 x 16 mm |  |  |  | kg | 0.25 | 100 | 25 | 41.0357 | 10.2589 | 22.7994 | 47.7994 | 59.7493
5.16 | Parafauso Auto Brocante Panela Flangeado Philips 4,2 x 13 mm |  |  |  | pç | 80 | 0.23 | 18.4 | 0.094382 | 7.5506 | 16.7804 | 35.1804 | 43.9755
5.17 | Terminal Pino Tubo 1mm² |  |  |  | pç | 12 | 0.15 | 1.8 | 0.061553 | 0.73864 | 1.6416 | 3.4416 | 4.3019
5.18 | Terminal Pino Tubo 2,5mm² |  |  |  | pç | 12 | 0.25 | 3 | 0.10259 | 1.2311 | 2.7359 | 5.7359 | 7.1699
5.19 | Terminal Pino Tubo 4mm² |  |  |  | pç | 4 | 0.47 | 1.88 | 0.19287 | 0.77147 | 1.7145 | 3.5945 | 4.4931
5.20 | Terminal Pino Tubo 16mm² |  |  |  | pç | 8 | 1.25 | 10 | 0.51295 | 4.1036 | 9.1198 | 19.1198 | 23.8997
5.21 | Cabo de Cobre 750 V - Preto 2,5mm² |  |  |  | m | 6 | 1.99 | 11.94 | 0.81661 | 4.8997 | 10.889 | 22.829 | 28.5363
5.22 | Cabo de Cobre 750 V - Preto 4mm² |  |  |  | m | 12 | 3.4 | 40.8 | 1.3952 | 16.7426 | 37.2086 | 78.0086 | 97.5108
5.23 | Borne K Neutro 10mm² |  |  |  | pç | 1 | 28.6 | 28.6 | 11.7362 | 11.7362 | 26.0825 | 54.6825 | 68.3532
5.24 | Borne K Terra 10mm² |  |  |  | pç | 1 | 30 | 30 | 12.3107 | 12.3107 | 27.3593 | 57.3593 | 71.6991
5.25 | Borne K Fase 10mm² |  |  |  | pç | 3 | 28.6 | 85.8 | 11.7362 | 35.2086 | 78.2476 | 164.0476 | 205.0595
5.26 | Borne K Neutro 50mm² |  |  |  | pç | 3 | 60 | 180 | 24.6214 | 73.8642 | 164.1558 | 344.1558 | 430.1947
5.27 | Borne K Terra 50mm² |  |  |  | pç | 2 | 68 | 136 | 27.9043 | 55.8085 | 124.0288 | 260.0288 | 325.036
5.28 | Borne K Fase 50mm² |  |  |  | pç | 9 | 60 | 540 | 24.6214 | 221.5926 | 492.4674 | 1032.4674 | 1290.5842
5.29 | Tampa Fase 10mm² Steck |  |  |  | pç | 2 | 28.6 | 57.2 | 11.7362 | 23.4724 | 52.1651 | 109.3651 | 136.7063
5.30 | Poste Final Steck - SKEW 10 |  |  |  | pç | 2 | 35 | 70 | 14.3625 | 28.725 | 63.8384 | 133.8384 | 167.298
5.31 | Tampa Fase 35mm² Steck - STP4 |  |  |  | pç | 2 | 60 | 120 | 24.6214 | 49.2428 | 109.4372 | 229.4372 | 286.7965
5.32 | Poste Final Steck - SKEW 50 |  |  |  | pç | 3 | 60 | 180 | 24.6214 | 73.8642 | 164.1558 | 344.1558 | 430.1947
5.33 | Vergalhão Rosca Total Ø 1/4" |  |  |  | m | 0.8 | 16 | 12.8 | 6.5657 | 5.2526 | 11.6733 | 24.4733 | 30.5916
5.34 | Porca Hexagonal Ø 1/4" |  |  |  | pç | 20 | 0.25 | 5 | 0.10259 | 2.0518 | 4.5599 | 9.5599 | 11.9499
5.35 | Arruela Lisa Ø 1/4" |  |  |  | pç | 20 | 0.15 | 3 | 0.061553 | 1.2311 | 2.7359 | 5.7359 | 7.1699
5.36 | Anilha PVC UNB3 - Números 0 - 9 |  |  |  | cj | 1 | 100 | 100 | 41.0357 | 41.0357 | 91.1977 | 191.1977 | 238.9971
5.37 | Anilha PVC UNB4 - Números 0 - 9 |  |  |  | cj | 1 | 100 | 100 | 41.0357 | 41.0357 | 91.1977 | 191.1977 | 238.9971
5.38 | Abraçadeira Hellermann 150 mm Branca |  |  |  | pç | 80 | 0.3 | 24 | 0.12311 | 9.8486 | 21.8874 | 45.8874 | 57.3593
5.39 | Spiral Flex 1/2" Branco |  |  |  | m | 6 | 9.5 | 57 | 3.8984 | 23.3903 | 51.9827 | 108.9827 | 136.2283
5.40 | Spiral Flex 1/4" Branco |  |  |  | m | 6 | 4 | 24 | 1.6414 | 9.8486 | 21.8874 | 45.8874 | 57.3593
5.41 | Fita Auto Fusão 3M |  |  |  | rl | 4 | 30 | 120 | 12.3107 | 49.2428 | 109.4372 | 229.4372 | 286.7965
5.42 | Fita Isolante 33+ 3M |  |  |  | rl | 5 | 22 | 110 | 9.0278 | 45.1392 | 100.3174 | 210.3174 | 262.8968
5.43 | Disjuntor DIN Tripolar Curva C - 40 A - 3 kA |  |  |  | pç | 1 | 65 | 65 | 26.6732 | 26.6732 | 59.2785 | 124.2785 | 155.3481
5.44 | Disjuntor Tripolar Curva C - 125 A - 10 kA - Caixa Moldada |  |  |  | pç | 3 | 415.26 | 1245.78 | 170.4047 | 511.2141 | 1136.1222 | 2381.9022 | 2977.3778
5.45 | Disjuntor Tripolar Curva C - 150 A - 10 kA - Caixa Moldada |  |  |  | pç | 1 | 425.6 | 425.6 | 174.6478 | 174.6478 | 388.1372 | 813.7372 | 1017.1716
5.46 | Disjuntor Tripolar Curva C - 250 A - 10 kA - Caixa Moldada |  |  |  | pç | 1 | 638.5 | 638.5 | 262.0127 | 262.0127 | 582.2971 | 1220.7971 | 1525.9963
5.47 | Terminal Compressão Bimetálico #10mm² |  |  |  | pç | 12 | 2.21 | 26.52 | 0.90689 | 10.8827 | 24.1856 | 50.7056 | 63.382
5.48 | Terminal Compressão Bimetálico #50mm² |  |  |  | pç | 24 | 15.87 | 380.88 | 6.5124 | 156.2966 | 347.3536 | 728.2336 | 910.2921
5.49 | Terminal Compressão Bimetálico #70mm² |  |  |  | pç | 10 | 21.52 | 215.2 | 8.8309 | 88.3087 | 196.2574 | 411.4574 | 514.3217
5.50 | Terminal Compressão Bimetálico #120mm² |  |  |  | pç | 10 | 35.12 | 351.2 | 14.4117 | 144.1173 | 320.2862 | 671.4862 | 839.3577
5.51 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 10mm² - Preto |  |  |  | m | 30 | 8.8 | 264 | 3.6111 | 108.3342 | 240.7618 | 504.7618 | 630.9523
5.52 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 10mm² - Azul |  |  |  | m | 10 | 8.8 | 88 | 3.6111 | 36.1114 | 80.2539 | 168.2539 | 210.3174
5.53 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 10mm² - Verde |  |  |  | m | 10 | 8.8 | 88 | 3.6111 | 36.1114 | 80.2539 | 168.2539 | 210.3174
5.54 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 50mm² - Preto |  |  |  | m | 75 | 49 | 3675 | 20.1075 | 1508.0607 | 3351.514 | 7026.514 | 8783.1425
5.55 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 50mm² - Azul |  |  |  | m | 25 | 49 | 1225 | 20.1075 | 502.6869 | 1117.1713 | 2342.1713 | 2927.7142
5.56 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 50mm² - Verde |  |  |  | m | 25 | 49 | 1225 | 20.1075 | 502.6869 | 1117.1713 | 2342.1713 | 2927.7142
5.57 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 70mm² - Preto |  |  |  | m | 30 | 80 | 2400 | 32.8285 | 984.8559 | 2188.7439 | 4588.7439 | 5735.9298
5.58 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 70mm² - Azul |  |  |  | m | 10 | 80 | 800 | 32.8285 | 328.2853 | 729.5813 | 1529.5813 | 1911.9766
5.59 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 70mm² - Verde |  |  |  | m | 10 | 80 | 800 | 32.8285 | 328.2853 | 729.5813 | 1529.5813 | 1911.9766
5.60 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 120mm² - Preto |  |  |  | m | 60 | 140 | 8400 | 57.4499 | 3446.9958 | 7660.6035 | 16060.6035 | 20075.7544
5.61 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 120mm² - Azul |  |  |  | m | 20 | 140 | 2800 | 57.4499 | 1148.9986 | 2553.5345 | 5353.5345 | 6691.9181
5.62 | Cabo de Cobre 0,6/1,0 kV 120mm² - Verde |  |  |  | m | 20 | 140 | 2800 | 57.4499 | 1148.9986 | 2553.5345 | 5353.5345 | 6691.9181
5.63 | Eletroduto Corrugado Ø4" - PEAD Cinza |  |  |  | m | 40 | 10 | 400 | 4.1036 | 164.1427 | 364.7906 | 764.7906 | 955.9883
5.64 | Eletroduto Galv. a Fogo Ø 3" Pesado |  |  |  | m | 8 | 395 | 3160 | 162.0909 | 1296.727 | 2881.8461 | 6041.8461 | 7552.3076
5.65 | Abraçadeira "D", com cunha, Ø3" |  |  |  | pç | 6 | 9.8 | 58.8 | 4.0215 | 24.129 | 53.6242 | 112.4242 | 140.5303
5.66 | Unidut Cônico Ø3" |  |  |  | pç | 6 | 28 | 168 | 11.49 | 68.9399 | 153.2121 | 321.2121 | 401.5151
5.67 | Unidut Reto Ø3" |  |  |  | pç | 6 | 29 | 174 | 11.9003 | 71.4021 | 158.6839 | 332.6839 | 415.8549
5.68 | Arruela Alumínio Ø3" |  |  |  | pç | 6 | 10 | 60 | 4.1036 | 24.6214 | 54.7186 | 114.7186 | 143.3982
5.69 | Bucha Alumínio Ø3" |  |  |  | pç | 6 | 10 | 60 | 4.1036 | 24.6214 | 54.7186 | 114.7186 | 143.3982
5.70 | Caixa Pré Moldada de Passagem Elétrica 0,6 x 0,6 x 0,6 m |  |  |  | pç | 4 | 150 | 600 | 61.5535 | 246.214 | 547.186 | 1147.186 | 1433.9825
5.71 | Tampa para Caixa Pré Moldada 0,8 x 0,8 x 0,05 m |  |  |  | pç | 4 | 80 | 320 | 32.8285 | 131.3141 | 291.8325 | 611.8325 | 764.7906
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [11 empty] | 2442866.7058