## Planilha FDF
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: |  | Reforma Prédio da Biblioteca Constr. Rampa, Escada e Passarelas Cobertas | End: Major Nicacio n. 2.377
Prop.: |  | Faculdade de Direito de Franca | Cidade: Franca/SP |  |  | 2022-09-29
Item | Cod. CPOS | Descrição | Qtd. | Un | V.Unitário | V.Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 59296.878
1.1 | mercado | Seguro da obra | 1 | vb | 6000 | 6000
1.2 | 02.02.060 | Locação de conteiner tipo depósito 4,60 m2 | 6 | mês | 574.96 | 3449.76
1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação de obra | 2 | m² | 860.2 | 1720.4
1.4 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno da rampa e escada de ecesso ao calçadão | 63 | m² | 7.27 | 458.01
1.5 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação | 15 | m³ | 77.88 | 1168.2
1.6 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | 2 | m³ | 389.4 | 778.8
1.7 | 03.08.060 | Demolição manual forro de gêsso | 380 | m² | 5.84 | 2219.2
1.8 | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórios | 100 | m² | 6.43 | 643
1.9 | 03.04.020 | Remoção manual de piso cerâmicos e bases | 760 | m² | 11.68 | 8876.8
1.10 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimentos cerâmicos de paredes | 40 | m² | 11.68 | 467.2
1.11 | 04.02.070 | Retirada de estrutura de madeira e telhas de fibro-cimento | 400 | m² | 19.42 | 7768
1.12 | 04.03.090 | Retirada de domo acrílico e perfis metálicos de fixação | 8 | m² | 11.85 | 94.8
1.13 | 04.03.080 | Remoção de calhas e rufos chapa galvanizadas corte 33 | 400 | m | 9.74 | 3896
1.14 | 05.07.040 | Remoção de entulho com caçamba metálica | 150 | m³ | 92.21 | 13831.5
1.15 | 05.08.100 | Transporte de entulho distância de 10 a 15 km | 150 | m³ | 47.84 | 7176
1.16 | 04.09.020 | Retirada de esquadrias metálicas em geral | 24.8 | m² | 30.21 | 749.208
2 |  | FUNDAÇÕES E MUROS DE CONTENÇÃO |  |  |  | 7123.31
2.1 | 02.10.020 | Locação da rampa e escada de acesso ao calçãdão | 63 | m² | 15.67 | 987.21
2.2 | 06.01.020 | Escavação manual do solo em vala | 22 | m³ | 48.68 | 1070.96
2.3 | 06.02.040 | Escavação manual de brocas 20,00cm diamentro | 3 | m³ | 75.54 | 226.62
2.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 | 80 | kg | 11.59 | 927.2
2.5 | 06.11.040 | Apiloamento do fundo de valas | 2 | m³ | 18.16 | 36.32
2.6 | 09.01.020 | Forma madeira comum para fundação - reap.3x | 10 | m² | 93.34 | 933.4
2.7 | 11.03.090 | Concreto fck20mpa preparado no local | 4 | m³ | 459.4 | 1837.6
2.8 | 11.16.040 | Lançamento de concreto em fundação | 4 | m³ | 164.2 | 656.8
2.9 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura com solventes orgânico sobre massa | 20 | m² | 17.82 | 356.4
2.10 | 06.11.040 | Reaterro manual de valas com material local | 5 | m³ | 18.16 | 90.8
3 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 27876.05
3.1 | 09.01.030 | Forma madeira comum para estrutura - reap.3x | 60 | m² | 235.48 | 14128.8
3.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 | 380 | kg | 11.59 | 4404.2
3.3 | 11.01.140 | Concreto fck 30mpa preparado no local | 15 | m³ | 509.45 | 7641.75
3.4 | 11.16.060 | Lançamento manual concreto em estrutura | 15 | m³ | 113.42 | 1701.3
4 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 6716.6
4.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9,00 cm | 80 | m² | 62.94 | 5035.2
4.2 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido , de 19,00 cm | 20 | m² | 84.07 | 1681.4
5 |  | COBERTURA |  |  |  | 167587.2
5.1 | 16.32.120 | Cobertura plana policarbonato alveolar e=10,00mm | 160 | m² | 304.68 | 48748.8
5.2 | 16.13.130 | Telhas chapas de aço, sanduiche e= 50,00mm, poliestireno expandido | 380 | m² | 183.66 | 69790.8
5.3 | 16.33.022 | Calhas e rufos chapa galvanizada n.24, corte 33 | 400 | m | 106.68 | 42672
5.4 | 40.03.050 | Tubo PVC soldável esgoto 100,00mm, com conexões | 60 | m | 106.26 | 6375.6
6 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 85108.546
6.1 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante sob medida | 12 | m² | 1066.04 | 12792.48
6.2 | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir para receber vidro sob medida | 3.5 | m² | 1051.88 | 3681.58
6.3 | 24.02.040 | Portão em ferro tipo gradil sob medida | 8.5 | m² | 1131.66 | 9619.11
6.4 | 24.02.040 | Reparo em grade de ferro barra chata 1 1/1" x 1/4' sob medida | 24 | m² | 1637.16 | 39291.84
6.5 | 24.03.310 | Corrimão em aço galvanizado 1 1/2" | 10.8 | m | 208.12 | 2247.696
6.6 | 24.08.020 | Corrimão duplo em aço galvanizado 1 1/2" | 41 | m | 426.24 | 17475.84
7 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 4164.66
7.1 | 23.09.630 | Porta lisa e batente de madeira 2 folhas 1,40x2,10m | 1 | cj. | 1256.5 | 1256.5
7.2 | 28.01.050 | Ferragem completa porta interna 2 folhas | 1 | cj | 583.6 | 583.6
7.3 | 04.08.020 | Retirar porta de madeira | 14 | un | 21.59 | 302.26
7.4 | 04.08.060 | Retirar batente de madeira com guarnições | 70 | m | 19.95 | 1396.5
7.5 | 23.20.020 | Recolocar de batente de madeira | 5 | un | 56.11 | 280.55
7.6 | 23.20.040 | Recolocação de porta de madeira | 5 | un | 69.05 | 345.25
8 |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS DE PAREDES |  |  |  | 57190.4
8.1 | 17.02.020 | Chapisco cim./areia 1:4 preparo e aplicação | 1000 | m² | 6.67 | 6670
8.2 | 17.02.220 | Reboco | 810 | m² | 12.49 | 10116.9
8.3 | 17.12.020 | Emboço | 190 | m² | 20.75 | 3942.5
8.4 | 18.08.062 | Rev. cerâmico porcelanato polido 60,00cmX60,00cm assente arg. colante | 190 | m² | 191.9 | 36461
9 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  |  | 64417.84
9.1 | 22.02.030 | Forro de gesso acartonado fixo h=12,50cm | 704 | m² | 84.54 | 59516.16
9.2 | 22.02.190 | Forro de gesso acartonado removível placas 62,50x62,50 cm pel.PVC | 56 | m² | 87.53 | 4901.68
10 |  | PISOS INTERNOS |  |  |  | 187264.24
10.1 | 11.03.090 | Lastro de concreto fck20mpa h=5,00cm | 19 | m³ | 459.4 | 8728.6
10.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | 760 | m² | 27.43 | 20846.8
10.4 | 18.08.062 | Ver. cerâmico porcenalato polido 60,00cmx60,00cm assente arg. colante | 760 | m² | 191.9 | 145844
10.5 | 18.08.072 | Rodapé cerâmico no padrão do piso h=8,50cm assente arg. colante | 290 | m | 37.83 | 10970.7
10.6 | 19.01.062 | Soleira granito cinza andorinha 15,00cm e=3,00cm assente arg. colante | 6 | m | 145.69 | 874.14
11 |  | PISOS EXTERNOS |  |  |  | 2757.5
11.1 | 06.11.040 | Nivelamento e compactação manual de aterro | 50 | m³ | 18.66 | 933
11.2 | 11.18.040 | Lastro de brita e=3,00cm | 2 | m³ | 145.71 | 291.42
11.3 | 11.03.090 | Lastro de concreto fck20mpa h=5,00cm | 3.2 | m³ | 459.4 | 1470.08
11.6 | 17.03.020. | Piso cimentado desempenado h=2,00cm | 90 | m² | 32.23 | 63
12 |  | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  | 27913.044
12.1 | 14.30.010 | Divisória placas granito cor cinza andorinha polimento dupla face e=3,00cm. | 12 | m² | 881.8 | 10581.6
12.2 | mercado | Bancadas sanitários marmore sintético cor branca e=30,00mm. | 4.5 | m² | 3000 | 13500
12.3 | 44.02.100 | Bancadas granito cor cinza andorinha e=30,00mm. | 3.6 | m² | 1064.29 | 3831.444
13 |  | PINTURA |  |  |  | 167078
13.1 | 33.02.060 | Massa corrida base PVA | 1000 | m² | 14.09 | 14090
13.2 | 33.10.020 | Tinta latex antimofo em massa incluisive preparo | 1200 | m² | 28.91 | 34692
13.3 | 33.10.020 | Tinta acrílica antimofo em massa incluisive preparo | 3000 | m² | 30.53 | 91590
13.5 | 33.11.050 | Esmalte à base água superficie metálicas inclusive preparo | 600 | m² | 44.51 | 26706
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 34349.92
14.1 | 46.01.020 | Tubo PVC soldável marrom din=25 mm (3/4") com conecções | 60 | m | 31.72 | 1903.2
14.2 | 46.01.030 | Tubo PVC soldável marrom din=32mm (1") com conecções | 6 | m | 41.16 | 246.96
14.3 | 46.01.050 | Tubo PVC soldável marrom din=50mm (1 1/2") com conecções | 48 | m | 55.14 | 2646.72
14.4 | 46.01.060 | Tubo PVC soldável marrom din=60mm (2") com conecções | 24 | m | 79.76 | 1914.24
14.5 | 46.02.010 | Tubo PVC soldável esgoto 40,00mm com conecções | 24 | m | 36.91 | 885.84
14.6 | 46.02.050 | Tubo PVC soldável esgoto 50,00mm com conecções | 54 | m | 46.66 | 2519.64
14.7 | 46.02.070 | Tubo PVC soldável esgoto 100,00mm com conecções | 30 | m | 106.06 | 3181.8
14.8 | 49.03.020 | Caixa de passagem 60x60x60cm alvenaria | 2 | un | 315.43 | 630.86
14.9 | 49.01.030 | Caixa sifonada PVC rígido 150x150x150mm com grelha | 5 | un | 109.19 | 545.95
14.10 | 49.05.020 | Ralo seco ferro fundido 100x165x50mm com grelha metálica | 2 | un | 187.52 | 375.04
14.11 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão sem acabamento 1 1/2" | 4 | un | 142.23 | 568.92
14.12 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão sem acabamento 2" | 2 | un | 199.82 | 399.64
14.13 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão cromado com canopla 3/4"" | 6 | un | 115.16 | 690.96
14.14 | 48.02.401 | Caixa d'água em polietileno 500l comtampa enroscável | 2 | un | 658.81 | 1317.62
14.15 | 48.05.010 | Torneira de bóia | 2 | un | 97.31 | 194.62
14.16 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça mobilidade reduzida sem tampa 6 litros | 3 | un | 1051.03 | 3153.09
14.17 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa 6 litros | 8 | un | 308.29 | 2466.32
14.18 | 44.03.645 | Torneira de mesa acionamento hidromecanicocromada 3/4" | 11 | un | 146.21 | 1608.31
14.19 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | 7 | un | 123.88 | 867.16
14.20 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir redonda | 4 | un | 128.35 | 513.4
14.21 | 44.03.920 | Ducha higienica cromada | 7 | un | 521.82 | 3652.74
14.22 | 44.20.110 | Engate flexivel PVC 1/2" | 11 | un | 14.16 | 155.76
14.23 | 44.20.260 | Sifão plástico com copo rígido 1 1/4" x 2" | 11 | un | 41.77 | 459.47
14.24 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | 11 | un | 7.51 | 82.61
14.25 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | 11 | un | 57.21 | 629.31
14.26 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | 11 | un | 42.33 | 465.63
14.27 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | 11 | un | 15.94 | 175.34
14.28 | 30.01.030 | Barra de apoio horiz. mobilidade reduzida tubo aço inox 1 1/2" 800,00 mm | 6 | un | 168.8 | 1012.8
14.29 | 30.01.020 | Barra de apoio horiz. mobilidade reduzida tubo aço inox 1 1/2" 500,00 mm | 3 | un | 128.53 | 385.59
14.30 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral mobilidade reduzida tubo aço inox 1 1/2" 500,00 mm | 3 | un | 233.46 | 700.38
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 118119.21
15.1 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | 80 | m | 21.96 | 1756.8
15.2 | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm, com acessórios | 150 | m | 98.56 | 14784
15.3 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 250 | m | 9.63 | 2407.5
15.4 | fde 0906026 | Caixa de passagem de 0,40x0,40x0,40 em alvenaria | 8 | un | 557.74 | 4461.92
15.5 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 400 | m | 9.85 | 3940
15.6 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 400 | m | 7.58 | 3032
15.7 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 600 | m | 5.62 | 3372
15.8 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 1000 | m | 4.16 | 4160
15.9 | 39.24.151 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | 150 | m | 10.76 | 1614
15.1 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | 1 | un | 165.15 | 165.15
15.11 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | 1 | un | 29.45 | 29.45
15.12 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 10 | un | 122.73 | 1227.3
15.13 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | un | 929.16 | 929.16
15.14 | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | 1 | un | 1992.61 | 1992.61
15.15 | 37.24.032 | Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia) | 3 | un | 225.38 | 676.14
15.16 | 40.05.180 | Interruptor de 1 tecla, bipolar simples | 15 | un | 47.01 | 705.15
15.17 | 40.05.170 | Interruptor de 1 tecla, bipolar paralelo | 2 | un | 58.59 | 117.18
15.18 | 40.04.460 | Tomada 2P+T, de 20 amperes, padrão nbr 14136, completa | 30 | un | 28.05 | 841.5
15.19 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | 11 | un | 70.23 | 772.53
15.20 | mercado | Tomada universal a prova d'água | 5 | un | 108 | 540
15.21 | 40.20.240 | Plug macho 2P+T | 130 | un | 15.06 | 1957.8
15.22 | 40.04.390 | Plug fêmea 2P+T | 130 | un | 23.51 | 3056.3
15.23 | fde 0909057 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas LED, ubulares de 18 W | 57 | un | 220.09 | 12545.13
15.24 | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | 24 | un | 179.66 | 4311.84
15.25 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | 114 | un | 40.2 | 4582.8
15.26 | 41.13.050 | Luminária de 100W, a prova de umidade | 7 | un | 316.4 | 2214.8
15.27 | 66.08.110 | Rack de informática 4U | 1 | un | 1555.77 | 1555.77
15.28 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 25 | m3 | 65.46 | 1636.5
15.29 | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 25 | m3 | 22.09 | 552.25
15.30 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | 40 | m2 | 29.06 | 1162.4
15.31 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto | 40 | m2 | 13.56 | 542.4
15.32 | 42.05.380 | TAP - Quadro para Equipotencialização | 1 | un | 450.92 | 450.92
15.33 | mercado | Abraçadeira para tubo de proteção de PVC - ø1" | 50 | un | 3.5 | 175
15.34 | 39.04.080 | Cabo de Cobre NU Ø 50mm² | 150 | m | 54.2 | 8130
15.35 | 42.05.310 | Caixa de inspeção para aterramento com tampa de ferro galvanizado para área de passeio | 19 | un | 31.49 | 598.31
15.36 | 42.20.190 | Conexão exotérmica cabo-haste | 20 | un | 58.73 | 1174.6
15.37 | 42.05.100 | Caixa suspensa com conector para medição | 14 | un | 60.79 | 851.06
15.38 | 42.05.440 | Fita de Aluminio de 1/8"x7/8" | 450 | m | 20.56 | 9252
15.39 | 42.05.210 | Haste tipo Copperweld 5/8 'X 3m | 14 | un | 21.56 | 301.84
15.40 | mercado | Medição de aterramento | 3 | un | 2000 | 6000
15.41 | 42.01.098 | Terminal Aéreo 60cm | 50 | un | 25.29 | 1264.5
15.42 | 38.01.060 | Eletroduto de PVCR ø1" (barra 3m) | 42 | m | 34.4 | 1444.8
15.43 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | 35 | un | 52.79 | 1847.65
15.44 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | 230 | un | 17.13 | 3939.9
15.45 | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo‐haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm², para haste de 5/8"e3/4" | 25 | un | 41.85 | 1046.25
16 |  | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 32060
16.1 | mercado | Ar Condicionado Split Cassete 60.000 btus quente frio 220V monofásico | 2 | un | 16030 | 32060
17 |  | VIDROS |  |  |  | 5091.75
17.1 | 26.01.040 | Vidro liso e=4,00mm | 15 | m² | 139.45 | 2091.75
17.2 | mercado | Desmontagem e montagem de vidros e cancela eletronica biblioteca | 1 | vb | 3000 | 3000
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 20258.484
18.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | 897.4 | m² | 13.66 | 12258.484
18.2 | mercado | Comunicação visual | 1 | vb | 3000 | 3000
18.4 | mercado | Paisagismo | 1 | vb | 5000 | 5000
|  | TOTAL - Valores Boletim CPOS 186 |  |  |  | 1074373.632
|  | BDI de 23,00% |  |  |  | 247105.9354
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1321479.5674
FRANCA - SP, 29 de setembro de 2.022
Jairo Tomazella
Arquiteto - CAU A4.813-5
Resp. Técnico Autor do Projeto de Arquitetura
Prof. Dr. José Segio Saráiva
Diretor
Faculdade de Direito de Franca - FDF

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
Obra: | FDF - Faculdade de Direito de Franca | End: Major Nicacio esq. c/ Nabir Haber
Cliente: | Faculdade de Direito de Franca | Cidade: Franca/SP
Item | SERVIÇO | VALORES | Peso (%) | 1 Mês |  | 2 Mês |  | 3 Mês |  | 4 Mês |  | 5 Mês |  | 6 Mês |  | 7 Mês |  | 8 Mês |  | 9 Mês |  | 10 Mês |  | 11 Mês |  | 12 Mês |  | 13 Mês |  | 14 Mês |  | 15 Mês |  | 16 Mês |  | 17 Mês |  | 18 Mês
|  |  |  | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59296.878 | #REF! | 50 | 29648.439 | 50 | 29648.439 | [32 empty] | 100 | 0
1.1 | FUNDAÇÕES E MUROS DE CONTENÇÃO | 7123.31 | #REF! | 40 | 2849.324 | 60 | 4273.986 | [32 empty] | 100
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 50 | #REF! | 50 | #REF! | [28 empty] | 100 | 0
3 | ESTRUTURA | 27876.05 | #REF! | [8 empty] | 30 | 8362.815 | 30 | 8362.815 | 30 | 8362.815 | 10 | 2787.605 | [20 empty] | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 40 | #REF! | 30 | #REF! | 30 | #REF! | [20 empty] | 100 | 0
5 | COBERTURA | 167587.2 | #REF! | [12 empty] | 30 | 50276.16 | 70 | 117311.04 | [20 empty] | 100 | 0
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 85108.546 | #REF! | [14 empty] | 20 | 17021.7092 | [10 empty] | 40 | 34043.4184 | 40 | 34043.4184 | [6 empty] | 100 | 0
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4164.66 | #REF! | [14 empty] | 20 | 832.932 | [10 empty] | 40 | 1665.864 | 40 | 1665.864 | [6 empty] | 100 | 0
8 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS DE PAREDES | 57190.4 | #REF! | [16 empty] | 40 | 22876.16 | 40 | 22876.16 | 20 | 11438.08 | [14 empty] | 100 | 0
9 | REVESTIMENTOS DE TETOS | 64417.84 | #REF! | [14 empty] | 50 | 32208.92 | 50 | 32208.92 | [18 empty] | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF! | [14 empty] | 100 | 0
10 | PISOS INTERNOS | 187264.24 | #REF! | [22 empty] | 30 | 56179.272 | 30 | 56179.272 | 40 | 74905.696 | [8 empty] | 100 | 0
11 | PISOS EXTERNOS | 2757.5 | #REF! | [30 empty] | 50 | 1378.75 | 50 | 1378.75 |  |  | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [32 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 100 | 0
13 | PINTURA | 167078 | #REF! | [30 empty] | 20 | 33415.6 | 40 | 66831.2 | 40 | 66831.2 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [32 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 100 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [38 empty] | 0 | -100
16.1 | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! |  |  | 100
16.2 | #REF! | #REF! | #REF! | [24 empty] | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! |  |  | 100
16.3 | #REF! | #REF! | #REF! | [24 empty] | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! |  |  | 100
16.4 | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF! | [16 empty] | 100
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [38 empty] | 0
17.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | [24 empty] | 100
17.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20 | #REF! | 20 | #REF! | [20 empty] | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! |  |  | 100
17.3 | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! |  |  | 100
17.4 | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | 30 | #REF! | [8 empty] | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! |  |  | 100
17.5 | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! |  |  | 100
16 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 32060 | #REF! |  |  |  |  | 5 | 1603 | [8 empty] | 5 | 1603 | 5 | 1603 | 5 | 1603 | 15 | 4809 | [6 empty] | 15 | 4809 | 10 | 3206 | 20 | 6412 | 20 | 6412 | 100
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [24 empty] | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 100
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 6 | #REF! | 7 | #REF! | 7 | #REF! | 7 | #REF! | 7 | #REF! | 100 | 0
[40 empty] | 0 | -100
| Total | #REF! | #REF! |  | 32497.763 |  | 33922.425 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | Acumulado |  | 32497.763 |  | 66420.188 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | (%) Acumulado |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | Batatais - SP, 24 de Agosto de 2010 | [11 empty] | Batatais - SP, 24 de Agosto de 2010 | [11 empty] | Batatais - SP, 24 de Agosto de 2010
|  | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | ESTRUTEC PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO
|  | Engenheiro Civil: Renato Vieira Xavier |  |  |  |  | Eng. Civil Francis Arrotéia Penha | [5 empty] | Eng. Civil – Valdir Gomes Pereira Junior | [5 empty] | Eng. Civil Francis Arrotéia Penha | [5 empty] | Eng. Civil – Valdir Gomes Pereira Junior | [5 empty] | Eng. Civil Francis Arrotéia Penha | [5 empty] | Eng. Civil – Valdir Gomes Pereira Junior
|  | Crea – SP 5061196158 |  |  |  |  | CREA-SP 5061196263 | [5 empty] | Crea - SP 5061514315 | [5 empty] | CREA-SP 5061196263 | [5 empty] | Crea - SP 5061514315 | [5 empty] | CREA-SP 5061196263 | [5 empty] | Crea - SP 5061514315